## SICK Product (2)
TEMPLATE NỘI DUNG SẢN PHẨM NTREND
Ảnh sản phẩm
Danh mục sản phẩm | (Sẽ đưa list sau)
Thẻ tag | [Mã sản phẩm], [Thương hiệu]
Thương hiệu | [Tên thương hiệu]
URL | [Tên dòng sản phẩm] - [Thương hiệu]
Keyword chính | [Tên dòng sản phẩm] [Thương hiệu]
Meta title | [Loại sản phẩm] [Tên dòng SP] [Thương hiệu]
Meta description (155 - 165 characters) | Mua [Loại sản phẩm] [Tên dòng/Model] [Thương hiệu] chính hãng – thông số kỹ thuật đầy đủ, giá tốt, hỗ trợ tư vấn và lựa chọn model phù hợp. Liên hệ Ntrend ngay để được tư vấn!
Mô tả dài của sản phẩm | [Lấy mục overview từ website chính hãng].
Mô tả ngắn của sản phẩm | [Lấy thông tin nổi bật từ website chính hãng]. Ưu tiên lấy khoảng 5–8 thông số/đặc điểm quan trọng nhất của sản phẩm, ví dụ: phạm vi đo/phát hiện, độ phân giải, độ chính xác, tốc độ, nguồn cấp, tín hiệu đầu ra, giao thức truyền thông, cấp bảo vệ IP, nhiệt độ làm việc...
Mô tả thông số | [Loại sản phẩm] [Tên dòng SP] [Thương hiệu] là thiết bị công nghiệp được sử dụng trong các hệ thống tự động hóa và điều khiển công nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, độ ổn định và độ tin cậy trong quá trình vận hành. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều ứng dụng trong nhà máy và dây chuyền sản xuất, hỗ trợ đo lường, phát hiện, giám sát, điều khiển và tối ưu hóa quy trình. [Loại sản phẩm] [Tên dòng SP] được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của [Thương hiệu], với các thông số kỹ thuật được công bố rõ ràng, giúp kỹ sư và bộ phận kỹ thuật dễ dàng lựa chọn, tích hợp và triển khai vào hệ thống tự động hóa. Tùy thuộc vào từng model, sản phẩm có thể có các tùy chọn khác nhau về kích thước, phạm vi hoạt động, nguồn cấp, tín hiệu đầu ra, giao diện kết nối, cấp bảo vệ và điều kiện môi trường, đáp ứng đa dạng yêu cầu của các ứng dụng công nghiệp. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
Thông số chi tiết | Lấy toàn bộ thông số kỹ thuật có trên website chính hãng của đúng model. Giữ nguyên tên thông số + giá trị + đơn vị, không tự suy diễn hoặc bổ sung thông số không có trên nguồn gốc. (Dịch sang tiếng Việt)
Link datasheet

## SICK Product
TEMPLATE NỘI DUNG SẢN PHẨM NTREND
Ảnh sản phẩm
Danh mục sản phẩm | (Sẽ đưa list sau) | Encoder bộ mã hóa vòng quay, Encoder tuyệt đối
Thẻ tag | [Mã sản phẩm], [Thương hiệu] | IMX, SICK
Thương hiệu | [Tên thương hiệu] | SICK Sensor
URL | [Tên dòng sản phẩm] - [Thương hiệu] | IMX-SICK
Keyword chính | [Tên dòng sản phẩm] [Thương hiệu] | IMX-SICK
Meta title | [Loại sản phẩm] [Tên dòng SP] [Thương hiệu] (VD dòng sản phẩm này là: Cảm biến tiệm cận điện cảm IMX SICK) | Cảm biến tiệm cận điện cảm IMX SICK
Meta description (155 - 165 characters) | Mua [Loại sản phẩm] [Tên dòng/Model] [Thương hiệu] chính hãng – thông số kỹ thuật đầy đủ, giá tốt, hỗ trợ tư vấn và lựa chọn model phù hợp. Liên hệ Ntrend ngay để được tư vấn! | Mua cảm biến tiệm cận điện cảm IMX SICK chính hãng – thông số kỹ thuật đầy đủ, giá tốt, hỗ trợ tư vấn và lựa chọn model phù hợp. Liên hệ Ntrend ngay để được tư vấn!
Mô tả dài của sản phẩm | [Lấy mục overview từ website chính hãng].
Mô tả ngắn của sản phẩm | [Lấy thông tin nổi bật từ website chính hãng]. Ưu tiên lấy khoảng 5–8 thông số/đặc điểm quan trọng nhất của sản phẩm, ví dụ: phạm vi đo/phát hiện, độ phân giải, độ chính xác, tốc độ, nguồn cấp, tín hiệu đầu ra, giao thức truyền thông, cấp bảo vệ IP, nhiệt độ làm việc... | MTTFD (thời gian trung bình dẫn đến hư hỏng nguy hiểm): 60 năm (EN ISO 13849-1); Số bước trên mỗi vòng quay (độ phân giải tối đa): 16.384 (14 bit); Số vòng quay: 131.072 (17 bit); Độ phân giải tối đa (số bước trên mỗi vòng quay x số vòng quay): 14 bit x 17 bit (16.384 x 131.072); Giới hạn lỗi G: 0,35° (ở nhiệt độ phòng); Độ lệch chuẩn lặp lại σr: 0,15° (ở nhiệt độ phòng); Giao diện truyền thông: PROFIBUS DP; Chi tiết giao diện truyền thông: DPV0 / DPV1 / DPV2
Mô tả thông số | [Loại sản phẩm] [Tên dòng SP] [Thương hiệu] là thiết bị công nghiệp được sử dụng trong các hệ thống tự động hóa và điều khiển công nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, độ ổn định và độ tin cậy trong quá trình vận hành. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều ứng dụng trong nhà máy và dây chuyền sản xuất, hỗ trợ đo lường, phát hiện, giám sát, điều khiển và tối ưu hóa quy trình. [Loại sản phẩm] [Tên dòng SP] được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của [Thương hiệu], với các thông số kỹ thuật được công bố rõ ràng, giúp kỹ sư và bộ phận kỹ thuật dễ dàng lựa chọn, tích hợp và triển khai vào hệ thống tự động hóa. Tùy thuộc vào từng model, sản phẩm có thể có các tùy chọn khác nhau về kích thước, phạm vi hoạt động, nguồn cấp, tín hiệu đầu ra, giao diện kết nối, cấp bảo vệ và điều kiện môi trường, đáp ứng đa dạng yêu cầu của các ứng dụng công nghiệp. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm: | Cảm biến tiệm cận điện cảm IMX SICK là thiết bị công nghiệp được sử dụng trong các hệ thống tự động hóa và điều khiển công nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, độ ổn định và độ tin cậy trong quá trình vận hành. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều ứng dụng trong nhà máy và dây chuyền sản xuất, giúp hỗ trợ tối ưu hóa quy trình. Cảm biến tiệm cận điện cảm IMX được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của SICK, với các thông số kỹ thuật được công bố rõ ràng, giúp kỹ sư và bộ phận kỹ thuật dễ dàng lựa chọn, tích hợp và triển khai vào hệ thống tự động hóa. Tùy thuộc vào từng model, sản phẩm có thể có các tùy chọn khác nhau về kích thước, phạm vi hoạt động, nguồn cấp, tín hiệu đầu ra, giao diện kết nối, cấp bảo vệ và điều kiện môi trường, đáp ứng đa dạng yêu cầu của các ứng dụng công nghiệp. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:
Thông số chi tiết | Lấy toàn bộ thông số kỹ thuật có trên website chính hãng của đúng model. Giữ nguyên tên thông số + giá trị + đơn vị, không tự suy diễn hoặc bổ sung thông số không có trên nguồn gốc. (Dịch sang tiếng Việt) | Tên thông số | Giá trị
Các thông số liên quan đến an toàn
|  | MTTFD (thời gian trung bình dẫn đến hư hỏng nguy hiểm) | 60 năm (EN ISO 13849-1)
Hiệu suất
|  | Số bước trên mỗi vòng quay (độ phân giải tối đa) | 16.384 (14 bit)
|  | Số vòng quay | 131.072 (17 bit)
|  | Độ phân giải tối đa (số bước trên mỗi vòng quay x số vòng quay) | 14 bit x 17 bit (16.384 x 131.072)
|  | Giới hạn lỗi G | 0,35° (ở nhiệt độ phòng)
|  | Độ lệch chuẩn lặp lại σr | 0,15° (ở nhiệt độ phòng)
Giao diện
|  | Giao diện truyền thông | PROFIBUS DP
|  | Chi tiết giao diện truyền thông | DPV0 / DPV1 / DPV2
|  | Tốc độ truyền dữ liệu (tốc độ baud) | ≤ 12 MBaud
|  | Thời gian khởi tạo | Khoảng 1 s
|  | Dữ liệu tham số | Số bước trên mỗi vòng quay Số vòng quay ĐẶT TRƯỚC Hướng đếm Tốc độ lấy mẫu để tính toán vị trí Đơn vị cho đầu ra của giá trị tốc độ Chức năng trục tròn
|  | Dữ liệu chẩn đoán có sẵn | Tốc độ tối đa Bộ đếm bật nguồn Bộ đếm giờ hoạt động Bộ đếm số chuyển động của cw/số chuyển động của ccw Điện áp hoạt động tối thiểu và tối đa
|  | Chấm dứt xe buýt | Công tắc DIP
Điện tử
|  | Loại kết nối | Đầu nối đực, 2x, M12, 5 chân, hướng trục Đầu nối cái, 1x, M12, 5 chân, hướng trục
|  | Điện áp cấp | 10 ... 32 V
|  | Công suất tiêu thụ | ≤ 1.5 W
|  | Bảo vệ phân cực ngược | ✔
Cơ học
|  | Thiết kế cơ khí | Trục rỗng mù
|  | Đường kính trục | 8 mm
|  | Đặc điểm của trục | Kẹp trước
|  | Trọng lượng | 0.28 kg
|  | Vật liệu trục | Thép không gỉ
|  | Vật liệu mặt bích | Nhôm
|  | Vật liệu vỏ | Nhôm
|  | Mô-men xoắn khởi động | 2 Ncm (+20 °C)
|  | mô-men xoắn vận hành | 1,6 Ncm (+20 °C)
|  | Chuyển động cho phép tĩnh | ± 0.3 mm (bán kính) ± 0.5 mm (trục)
|  | Chuyển động cho phép | ± 0.1 mm (bán kính) ± 0.2 mm (trục)
|  | Tốc độ vận hành | ≤ 6.000 phút⁻¹
|  | Tuổi thọ vòng bi | 3,0 x 10^9 vòng quay
|  | Gia tốc góc | ≤ 500.000 rad/s²
Dữ liệu môi trường xung quanh
|  | Tương thích điện từ (EMC) | Theo EN 61000-6-2 và EN 61000-6-3
|  | Cấp bảo vệ vỏ | IP67, phía trục (IEC 60529) IP67, phía nhà ở (IEC 60529)
|  | Độ ẩm tương đối cho phép | 95% (Không được phép ngưng tụ)
|  | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | –30 °C ... +80 °C
|  | Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | –40 °C ... +100 °C
|  | Khả năng chống sốc | 80 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
|  | Khả năng chống rung | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
Chứng chỉ
|  | Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU (Châu Âu) | ✔
|  | Chứng nhận Vương quốc Anh (UKCA) | ✔
|  | Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ACMA (Úc) | ✔
|  | Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Maroc | ✔
|  | Tuân thủ quy định RoHS Trung Quốc | ✔
|  | Chứng nhận cULus | ✔
|  | Thông tin theo Nghệ thuật. 3 của Đạo luật dữ liệu (Quy định EU 2023/2854) | ✔
Phân loại
|  | ECLASS 5.0 | 27270502
|  | ECLASS 5.1.4 | 27270502
|  | ECLASS 6.0 | 27270590
|  | ECLASS 6.2 | 27270590
|  | ECLASS 7.0 | 27270502
|  | ECLASS 8.0 | 27270502
|  | ECLASS 8.1 | 27270502
|  | ECLASS 9.0 | 27270502
|  | ECLASS 10.0 | 27270502
|  | ECLASS 11.0 | 27270502
|  | ECLASS 12.0 | 27270502
|  | ETIM 5.0 | EC001486
|  | ETIM 6.0 | EC001486
|  | ETIM 7.0 | EC001486
|  | ETIM 8.0 | EC001486
|  | UNSPSC 16.0901 | 41112113
Link datasheet |  | https://cdn.sick.com/media/pdf/1/91/491/dataSheet_A3M60A-BBPB014x17_1053330_en.pdf